УТВЕРЖДАЮ

Начальник учреждения

«Брестское областное управление МЧС»

полковник внутренней службы

О.И.Лашко

___.03.2022

ПЕРЕЧЕНЬ

административных процедур, осуществляемых учреждением «Брестское областное управление МЧС» в отношении субъектов хозяйствования в соответсвии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 года №548

| 3.9.8. Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства (для объектов, на которых осуществляется государственный пожарный надзор) разрешительной и проектной документации3 (в части требований системы противопожарного нормирования и стандартизации) |
| --- |
| Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами для осуществления административной процедуры | Срок существления процедуры | Размер взимаемой платы | Ответственное лицо |
| заявление о выдаче заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации (должно содержать наименование объекта строительства согласно разрешительной документации на его строительство) разрешительная документация на строительство (задание на проектирование, акт выбора места размещения земельного участка (при наличии), решение местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении проведения проектных и изыскательских работ, строительства объекта, технические условия на присоединение к системе водоснабжения и водоотведения, на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети) (представляется заверенная копия либо оригинал) строительный проект, научно-проектная документация на выполнение ремонтно-реставрационных работ (за исключением сметной документации) (представляется оригинал, электронная форма должна быть заверена электронной цифровой подписью руководителя юридического лица) расчеты по обеспечению пожарной безопасности (при наличии) (представляется заверенная копия либо оригинал) специальные технические условия в области архитектуры и строительства (при их наличии) (представляется оригинал) документация, подтверждающая соответствие используемых при строительстве материалов, изделий и конструкций, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения техническим требованиям в области обеспечения пожарной безопасности (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы испытаний) (представляется копия либо оригинал) документация на использованные при строительстве материалы, изделия, вещества, средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, устанавливающая область их применения (назначение), и указывающая на их технические показатели (техническая и эксплуатационная документация, технические свидетельства пригодности строительных материалов и изделий, протоколы испытаний) (представляется копия либо оригинал) акты испытаний (при наличии) (представляется заверенная копия либо оригинал): систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения; вентиляционных систем противодымной защиты с искусственным побуждением; металлических пожарных лестниц, устанавливаемых стационарно снаружи зданий (сооружений), которые используются пожарными подразделениями для подъема на крыши и чердаки; ограждений крыш зданий (сооружений), используемых для обеспечения безопасности при проведении аварийно-спасательных и ремонтных работ; наружных металлических открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий (сооружений) при пожаре; систем закладных элементов, предназначенных для крепления систем индивидуального и группового самоспасения, а также аварийно-спасательного снаряжения с обеспечением гарантированного доступа спасателей к любой точке фасада высотных зданий акты приемки систем пожарной сигнализации, установок пожаротушения (при наличии) (представляется заверенная копия либо оригинал) исполнительная документация на производство работ, обеспечивающих пожарную безопасность зданий (сооружений), и акты освидетельствования скрытых работ, обеспечивающих пожарную безопасность зданий (сооружений) (представляется заверенная копия либо оригинал) акты комплексного опробования (при наличии) (представляется заверенная копия либо оригинал): систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения; вентиляционных систем противодымной защиты с искусственным побуждением; систем пожарной сигнализации, установок пожаротушения; других технических средств, предназначенных для предотвращения, снижения риска возникновения и развития пожара, ограничения распространения его опасных факторов, для тушения пожара, спасения людей и ликвидации последствий пожара | 15 рабочих дней | бесплатно | Отдел нормативно-технической работы и предупреждения ЧС г. Брест, ул. Л-та Рябцева, 54, каб. 201 Завадский Александр Владимирович т. 50 43 32 Головий Александр Николаевич т. 50 54 28 |
| 3.9.9. Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации3 (для объектов, на которые выдавались технические требования в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны) |
| Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами для осуществления административной процедуры | Срок существления процедуры | Размер взимаемой платы | Ответственное лицо |
| заявление о выдаче заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации (должно содержать наименование объекта строительства согласно разрешительной документации на его строительство и пункт перечня на основании которого выданы технические требования) раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», входящий в состав проектной документации (представляется заверенная копия или оригинал) задание на проектирование (представляется заверенная копия или оригинал) специальные технические условия в области архитектуры и строительства (при их наличии) (представляется заверенная копия или оригинал) при наличии защитного сооружения гражданской обороны: акты (представляется заверенная копия или оригинал): комплексной проверки; освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции, отводу поверхностных и грунтовых вод, установке арматуры в железобетоне и сопряжению конструктивных элементов, по устройству ввода инженерных коммуникаций, испытания изоляции электрокабеля, испытания и освидетельствования емкостей аварийного запаса воды, испытания и работы дизельной электростанции; акты приемки оборудования и паспорта на установленное оборудование; протоколы испытаний фильтровентиляционных агрегатов расчет зоны возможного катастрофического затопления (для гидротехнических сооружений водохранилищ, при разрушении которых возможно возникновение зоны возможного катастрофического затопления) (представляется заверенная копия или оригинал) расчет зоны возможного химического заражения (для химически опасных объектов) (представляется заверенная копия или оригинал) проектная документация по приспособлению (оборудованию) для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта (в случае необходимости планирования защитных мероприятий, для бань, постов мойки и уборки подвижного состава автомобильного транспорта, которые находятся в коммунальной собственности) (представляется заверенная копия или оригинал) | 15 рабочих дней | бесплатно | Сектор защиты населения и территорий г. Брест, ул. Л-та Рябцева, 54, каб. 202 Василенко Виктор Юрьевич т. 50 44 84 Дмитрук Денис Николаевич т. 50 44 84 |
| 19.16.1. Согласование плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий (для пользователей закрытых источников ионизирующего излучения и (или) открытых источников ионизирующего излучения I – III категорий по степени радиационной опасности, а также содержащих указанные закрытые источники ионизирующего излучения радиационных устройств) |
| Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами для осуществления административной процедуры | Срок существления процедуры | Размер взимаемой платы | Ответственное лицо |
| заявление в произвольной форме план мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий | 30 рабочих дней | бесплатно | Отдел организационного обеспечения ГСЧСиГО г. Брест, ул. Л-та Рябцева, 54, каб. 213 Лапицкий Сергей Владимирович т. 50 58 24 Оверчук Андрей Павлович т. 50 58 24 |

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель начальника управления

полковник внутренней службы

А.И.Сычев

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления

полковник внутренней службы

Р.Н.Любечко

3Под разрешительной и проектной документацией понимаются разрешительная документация, проектная документация, разработанные и утвержденные с учетом установленных законодательством требований к их разработке и утверждению, в том числе требований безопасности и эксплуатационной надежности.