**Источник публикации**

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.12.2022, 8/39164

**Примечание к документу**

Начало действия документа - [01.01.2023](consultantplus://offline/ref=32D96B1A0784F48925E2282C34108BC5D90D5A99703B0B8442AD5C856AEDEEEF581C5974A025FD58D2A96DC459F5EF7930E791AE7487F00F09EA229D56cAE2Q).

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 16 декабря 2022 г. N 8/39164

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 декабря 2022 г. N 75

О ПЕРЕЧНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИБОРОВ (СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ) И ИНСТРУМЕНТОВ

На основании [абзаца второго статьи 122](consultantplus://offline/ref=D1CC817B995ED51455F6FE819E404C164D7CEFFD6B8CAF850C21FF15C46F43CD4C8E2B225C4D3F7EBC851152C683024E93E25234C05D4BCB7F51B3338429EFQ) Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. N 213-З "О лицензировании", [подпункта 9.4 пункта 9](consultantplus://offline/ref=D1CC817B995ED51455F6FE819E404C164D7CEFFD6B8CAF84062DFC15C46F43CD4C8E2B225C4D3F7EBC85115BCD81024E93E25234C05D4BCB7F51B3338429EFQ) Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2022 г. N 405, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить [перечень](#P35) оборудования, приборов (средств измерения) и инструментов, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих лицензируемую деятельность по обеспечению пожарной безопасности, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | В.И.Синявский |

СОГЛАСОВАНО

Министерство экономики

Республики Беларусь

Государственный комитет

по стандартизации

Республики Беларусь

Приложение

к постановлению

Министерства

по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь

09.12.2022 N 75

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИБОРОВ (СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ) И ИНСТРУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И (ИЛИ) ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ЛИЦЕНЗИРУЕМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Проектирование систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной вентиляции, установок пожаротушения автоматических:

1.1. оборудование, предназначенное для сбора, хранения, поиска, обработки, изменения, передачи и использования информации в цифровом формате;

1.2. оборудование, предназначенное для вывода текстовой или графической информации, хранящейся в цифровом формате на физический носитель в формате не ниже А3;

1.3. прибор, предназначенный для измерения линейных размеров.

2. Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем пожарной сигнализации:

2.1. оборудование, предназначенное для имитации тепла;

2.2. оборудование, предназначенное для имитации пламени;

2.3. оборудование, предназначенное для имитации дыма;

2.4. прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи, измерения) амплитудных и временных параметров электрического сигнала;

2.5. прибор для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды;

2.6. прибор, предназначенный для определения напряжения в электрических цепях;

2.7. прибор, предназначенный для измерения силы тока в амперах;

2.8. прибор, предназначенный для измерения значений сопротивлений;

2.9. прибор, предназначенный для проверки напряжения и остаточной емкости резервного источника питания;

2.10. прибор (средство измерения), предназначенный для измерения линейных размеров.

3. Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

3.1. прибор, предназначенный для измерения уровня звукового давления;

3.2. прибор, предназначенный для измерения освещенности;

3.3. прибор для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды;

3.4. прибор, предназначенный для определения напряжения в электрических цепях;

3.5. прибор, предназначенный для измерения силы тока в амперах;

3.6. прибор, предназначенный для измерения значений сопротивлений;

3.7. прибор, предназначенный для проверки напряжения и остаточной емкости резервного источника питания;

3.8. прибор (средство измерения), предназначенный для измерения линейных размеров.

4. Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем противодымной вентиляции:

4.1. прибор, предназначенный для определения напряжения в электрических цепях;

4.2. прибор, предназначенный для измерения силы тока в амперах;

4.3. прибор, предназначенный для измерения значений сопротивлений;

4.4. прибор, предназначенный для проверки напряжения и остаточной емкости резервного источника питания;

4.5. прибор (средство измерения), предназначенный для измерения линейных размеров.

5. Монтаж, наладка и техническое обслуживание установок пожаротушения автоматических:

5.1. инструмент, предназначенный для затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом, рожкового типа;

5.2. оборудование, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов;

5.3. прибор (средство измерения), предназначенный для измерения давления жидкости;

5.4. прибор (средство измерения), предназначенный для измерения давления газа;

5.5. прибор (средство измерения), предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий;

5.6. прибор для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды;

5.7. прибор, предназначенный для определения напряжения в электрических цепях;

5.8. прибор, предназначенный для измерения силы тока в амперах;

5.9. прибор, предназначенный для измерения значений сопротивлений;

5.10. прибор, предназначенный для проверки напряжения и остаточной емкости резервного источника питания;

5.11. прибор (средство измерения), предназначенный для измерения линейных размеров.

6. Создание и функционирование профессиональных аварийно-спасательных служб, осуществляющих тушение пожаров [<1>](#P87):

6.1. оборудование, предназначенное для доставки к месту пожара работников, огнетушащих веществ, пожарного оборудования и инструментов, а также оборудования и средств для защиты работников;

6.2. оборудование, предназначенное для обеспечения и проведения работ по тушению пожаров;

6.3. оборудование, предназначенное для защиты от опасных факторов пожара и неблагоприятных климатических условий, позволяющее осуществлять визуальное наблюдение и поиск работников в условиях пониженной видимости;

6.4. оборудование, предназначенное для защиты органов дыхания и зрения, обеспечивающее защиту работников при работе в непригодной для дыхания среде;

6.5. оборудование, предназначенное для спасания (самоспасания) людей при выполнении работ по тушению пожара.

--------------------------------

<1> Для целей пункта 6 настоящего приложения под оборудованием понимаются средства (технические средства), инструменты и устройства, необходимые для обеспечения и оказания услуг по созданию и функционированию профессиональных аварийно-спасательных служб, осуществляющих тушение пожаров.

7. Капитальный ремонт (перезарядка) огнетушителей:

7.1. прибор (средство измерения), предназначенный для определения массы;

7.2. оборудование, предназначенное для пломбировки огнетушителей;

7.3. оборудование, предназначенное для заполнения огнетушащих веществ в корпус огнетушителя по видам огнетушащих средств;

7.4. оборудование, предназначенное для удаления огнетушащих веществ из корпуса огнетушителя по видам огнетушащих средств;

7.5. оборудование и инструмент, предназначенные для зачистки корпусов и очистки их от загрязнений;

7.6. оборудование, предназначенное для проверки корпусов огнетушителей и запорно-пусковых устройств на прочность и герметичность;

7.7. оборудование, предназначенное для закачки вытесняющего газа в корпус огнетушителя;

7.8. средство измерения, предназначенное для контроля степени износа резьбы;

7.9. прибор (средство измерения), предназначенный для определения влажности осушенного воздуха (для порошковых огнетушителей);

7.10. прибор (средство измерения), предназначенный для определения влажности огнетушащих веществ (для порошковых огнетушителей);

7.11. оборудование и приборы, предназначенные для проверки целостности внутреннего покрытия корпуса огнетушителя (для водных, воздушно-эмульсионных, воздушно-пенных и хладоновых огнетушителей);

7.12. прибор (средство измерения), предназначенный для определения влажности осушенного воздуха (для водных, воздушно-эмульсионных, воздушно-пенных и хладоновых огнетушителей);

7.13. оборудование для очистки углекислоты от влаги и микрочастиц (для углекислотных огнетушителей).

8. Выполнение работ с применением огнезащитных составов (пропиточных (только для древесины)):

8.1. прибор (средство измерения), предназначенный для определения температуры воздуха окружающей среды;

8.2. прибор (средство измерения), предназначенный для определения влажности воздуха окружающей среды;

8.3. прибор (средство измерения), предназначенный для определения температуры защищаемой поверхности конструкций;

8.4. прибор (средство измерения), предназначенный для определения влажности защищаемой поверхности конструкций;

8.5. прибор (средство измерения), предназначенный для определения массы;

8.6. прибор (средство измерения), предназначенный для измерения линейных размеров.

9. Выполнение работ с применением огнезащитных составов (лаков):

9.1. прибор (средство измерения), предназначенный для определения температуры воздуха окружающей среды;

9.2. прибор (средство измерения), предназначенный для определения влажности воздуха окружающей среды;

9.3. прибор (средство измерения), предназначенный для определения температуры защищаемой поверхности конструкций;

9.4. прибор (средство измерения), предназначенный для определения влажности защищаемой поверхности конструкций;

9.5. прибор (средство измерения), предназначенный для определения толщины мокрого слоя огнезащитного состава на обрабатываемой поверхности;

9.6. прибор (средство измерения), предназначенный для замера толщины сухого слоя огнезащитного покрытия на обрабатываемой поверхности;

9.7. прибор (средство измерения), предназначенный для определения массы;

9.8. прибор (средство измерения), предназначенный для измерения линейных размеров.

10. Выполнение работ с применением огнезащитных составов (красок):

10.1. прибор (средство измерения), предназначенный для определения температуры воздуха окружающей среды;

10.2. прибор (средство измерения), предназначенный для определения влажности воздуха окружающей среды;

10.3. прибор (средство измерения), предназначенный для определения температуры защищаемой поверхности конструкций;

10.4. прибор (средство измерения), предназначенный для определения влажности защищаемой поверхности конструкций;

10.5. прибор (средство измерения), предназначенный для определения толщины мокрого слоя огнезащитного состава на обрабатываемой поверхности;

10.6. прибор (средство измерения), предназначенный для замера толщины сухого слоя огнезащитного покрытия;

10.7. прибор (средство измерения), предназначенный для определения массы;

10.8. прибор (средство измерения), предназначенный для измерения линейных размеров.

11. Выполнение работ с применением огнезащитных составов (штукатурок):

11.1. прибор (средство измерения), предназначенный для определения температуры воздуха окружающей среды;

11.2. прибор (средство измерения), предназначенный для определения влажности поверхности конструкции;

11.3. прибор (средство измерения), предназначенный для определения толщины слоя огнезащитного покрытия;

11.4. прибор (средство измерения), предназначенный для определения массы;

11.5. прибор (средство измерения), предназначенный для измерения линейных размеров.