УТВЕРЖДАЮ

Начальник учреждения

«Брестское областное управление МЧС»

полковник внутренней службы

В.С.Рудольф

___.07.2024

ПЕРЕЧЕНЬ

административных процедур, осуществляемых учреждением «Брестское областное управление МЧС» в отношении субъектов хозяйствования в соответсвии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 года №548

| 3.9.8. Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства (для объектов, на которых осуществляется государственный пожарный надзор) разрешительной и проектной документации3 (в части требований системы противопожарного нормирования и стандартизации) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами для осуществления административной процедуры | Срок существления процедуры |  | Размер взимаемой платы |  | Ответственное лицо |  |
| - заявление о выдаче заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации (должно содержать наименование объекта строительства согласно разрешительной документации на его строительство) - разрешительная документация на строительство (задание на проектирование, акт выбора места размещения земельного участка (при наличии), решение местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении проведения проектных и изыскательских работ, строительства объекта, технические условия на присоединение к системе водоснабжения и водоотведения, на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети) (представляется заверенная копия либо оригинал) - строительный проект, научно-проектная документация на выполнение ремонтно-реставрационных работ (за исключением сметной документации) (представляется оригинал, электронная форма должна быть заверена электронной цифровой подписью руководителя юридического лица) - расчеты по обеспечению пожарной безопасности (при наличии) (представляется заверенная копия либо оригинал) - специальные технические условия в области архитектуры и строительства (при их наличии) (представляется оригинал) - документация, подтверждающая соответствие используемых при строительстве материалов, изделий и конструкций, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения техническим требованиям в области обеспечения пожарной безопасности (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы испытаний) (представляется копия либо оригинал) - документация на использованные при строительстве материалы, изделия, вещества, средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, устанавливающая область их применения (назначение), и указывающая на их технические показатели (техническая и эксплуатационная документация, технические свидетельства пригодности строительных материалов и изделий, протоколы испытаний) (представляется копия либо оригинал) - акты испытаний (при наличии) (представляется заверенная копия либо оригинал): систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения; вентиляционных систем противодымной защиты с искусственным побуждением; металлических пожарных лестниц, устанавливаемых стационарно снаружи зданий (сооружений), которые используются пожарными подразделениями для подъема на крыши и чердаки; ограждений крыш зданий (сооружений), используемых для обеспечения безопасности при проведении аварийно-спасательных и ремонтных работ; наружных металлических открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий (сооружений) при пожаре; систем закладных элементов, предназначенных для крепления систем индивидуального и группового самоспасения, а также аварийно-спасательного снаряжения с обеспечением гарантированного доступа спасателей к любой точке фасада высотных зданий - акты приемки систем пожарной сигнализации, установок пожаротушения (при наличии) (представляется заверенная копия либо оригинал) - исполнительная документация на производство работ, обеспечивающих пожарную безопасность зданий (сооружений), и акты освидетельствования скрытых работ, обеспечивающих пожарную безопасность зданий (сооружений) (представляется заверенная копия либо оригинал) - акты комплексного опробования (при наличии) (представляется заверенная копия либо оригинал): систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения; вентиляционных систем противодымной защиты с искусственным побуждением; систем пожарной сигнализации, установок пожаротушения; других технических средств, предназначенных для предотвращения, снижения риска возникновения и развития пожара, ограничения распространения его опасных факторов, для тушения пожара, спасения людей и ликвидации последствий пожара | 15 рабочих дней |  | бесплатно |  |  | Отдел нормативно-технической работы и предупреждения ЧС г. Брест, ул. Л-та Рябцева, 54, каб. 201 Завадский Александр Владимирович т. 50 43 32 Головий Александр Николаевич т. 50 43 32 |
| 3.9.9. Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации3 (для объектов, на которые выдавались технические требования в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны) |  |  |  |  |  |  |
| Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами для осуществления административной процедуры | Срок существления процедуры |  | Размер взимаемой платы |  | Ответственное лицо |  |
| - заявление о выдаче заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации (должно содержать наименование объекта строительства согласно разрешительной документации на его строительство и пункт перечня на основании которого выданы технические требования) - раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», входящий в состав проектной документации (представляется заверенная копия или оригинал) - задание на проектирование (представляется заверенная копия или оригинал) - специальные технические условия в области архитектуры и строительства (при их наличии) (представляется заверенная копия или оригинал) - при наличии защитного сооружения гражданской обороны: акты (представляется заверенная копия или оригинал): комплексной проверки; освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции, отводу поверхностных и грунтовых вод, установке арматуры в железобетоне и сопряжению конструктивных элементов, по устройству ввода инженерных коммуникаций, испытания изоляции электрокабеля, испытания и освидетельствования емкостей аварийного запаса воды, испытания и работы дизельной электростанции; акты приемки оборудования и паспорта на установленное оборудование; протоколы испытаний фильтровентиляционных агрегатов - расчет зоны возможного катастрофического затопления (для гидротехнических сооружений водохранилищ, при разрушении которых возможно возникновение зоны возможного катастрофического затопления) (представляется заверенная копия или оригинал) - расчет зоны возможного химического заражения (для химически опасных объектов) (представляется заверенная копия или оригинал) - проектная документация по приспособлению (оборудованию) для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта (в случае необходимости планирования защитных мероприятий, для бань, постов мойки и уборки подвижного состава автомобильного транспорта, которые находятся в коммунальной собственности) (представляется заверенная копия или оригинал) | 15 рабочих дней |  | бесплатно | Сектор защиты населения и территорий г. Брест, ул. Краснознаменная, 10, каб. 404 Василенко Виктор Юрьевич т. 59 30 84 Дмитрук Денис Николаевич т. 59 30 84 |  |  |
| 19.16.1. Согласование плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий (для пользователей закрытых источников ионизирующего излучения и (или) открытых источников ионизирующего излучения I – III категорий по степени радиационной опасности, а также содержащих указанные закрытые источники ионизирующего излучения радиационных устройств) |  |  |  |  |  |  |
| Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами для осуществления административной процедуры | Срок существления процедуры |  | Размер взимаемой платы |  | Ответственное лицо |  |
| - заявление в произвольной форме - план мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий | 30 рабочих дней |  | бесплатно |  |  | Отдел организационного обеспечения ГСЧСиГО г. Брест, ул. Краснознаменная, 10, каб. 406 Лапицкий Сергей Владимирович т. 59 30 87 Дронь Николай Валерьевич т. 59 30 87 |

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель начальника управления

полковник внутренней службы

Р.Н.Любечко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления

полковник внутренней службы

А.Н.Корнелюк

3Под разрешительной и проектной документацией понимаются разрешительная документация, проектная документация, разработанные и утвержденные с учетом установленных законодательством требований к их разработке и утверждению, в том числе требований безопасности и эксплуатационной надежности.